|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида № 144, утвержден Распоряжением управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1443/46/36 от 14.08.2015 гСвидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 66 № 001923404 от 11.10.2002свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 006691036 от 24.01.2011 г.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФсерия 66 № 002285798 от 14.10.2002 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 934672 от25.08.2011 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 052079 от 26.08.2011 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | 1) лицензия на право ведения образовательной деятельности в наличии (№ Л035-01277-66/00196488, выдана МОПОСО 18 февраля 2011г., рег. № 13332, (бессрочно), имеется приложение № 1 к лицензии 66 № 000423 на осуществление образовательной деятельности (серия 66П01 № 0015648). 2) данные в лицензии соответствуют Уставу3) дошкольное образование, дополнительные образовательные услуги (Фитбол, ИЗО-студия, Умелые ручки, Английский язык, Путешествие по сказкам, Обучение грамоте).4) не требуется  |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1) имеются: основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования, в группах общеразвивающей направленности, принята Педагогическим советом, протокол № 4 от 31.05.2022 г, приказ № 82/3 - О от 03.06.2022 г.адаптированная образовательная программа дошкольного образования, в группах компенсирующей направленности, принята Педагогическим советом, протокол № 4 от 31.05.2022 г, приказ № 82/3 - О от 03.06.2022 г  |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется Программа развития на 2022-2025 гг. принята на Педагогическом совете протокол № 3 от 03.02.2022 г., утверждена заведующим МБДОУ приказ № 64-О от 05.04.2022 г., согласована Начальником Департамента образования Администрации города Екатеринбурга К.В. Шевченко |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1) имеется: проект Годового плана работы МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 144 на 2022-2023 учебный год.2) принят Педагогическим советом протокол № 4 от 31.05.2022 г., утвержден заведующим Приказ № 82/3 - О от 03.06.2022 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) всего (единиц) -1;2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц)- 1; |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1) в одну смену с 7.30. до 18.00 ч.;2) в первую смену обучаются:количество групп - 13;количество воспитанников в них-320;3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) проектная мощность -300,2) количество групп по комплектованию- 13,3) планируемое количество воспитанников на момент проверки- 140,4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий -0, 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся- 0. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:- администрация – 3,00 ст.;- воспитатели, педагоги-специалисты (всего) – 32,25ст.,в том числе;воспитатели – 20,75 ст;- иные работники – 24,75 ст;2) по факту:- администрация – 3,00 ст;- воспитатели, педагоги-специалисты (всего) – 30,25 ст.; воспитатели (в т.ч. старший воспитатель)– 16 чел;- иные работники – 24,75 ст.;3) вакансий – нет. |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | акты технического контроля:1) канализации № 1 от 10.06. 2022 г; 2)отопления № 3 от 10.06.2022 г; 3) водоснабжения № 2 от 10.06.2022 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебельюв соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | оснащено в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены в соответствии с реализуемой программой (100%) |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских не имеется |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | Имеется спортивный залакт готовности № 1 от 10.06.22 |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствияна использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется в достаточном количестве в соответствии с образовательной программой,акт № 1 от 10.06.22 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Имеется. Состояние удовлетворительное, № 1 от 10.06.22 |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | Оборудование соответствует ГОСТ, акт № 1 от 10.06.22  |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание 241/1/1 от 23.03.21 ГУ МЧС России по Свердловской области2) 13) нет4) в наличии, утвержден приказом заведующего Маковень С.А. № 216/2 - О от 29.03.20215) в наличии |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  Шандаров А.Ю., заместитель заведующего по АХЧ приказ № 89-О от 10.06.22 г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Маковень С.А.., заведующий, удостоверение № № 1810 от 26.05.2020 г. АНО ДПО УЦ «Фармацевт»;2)Шандаров А.Ю., заместитель заведующего по АХЧ, удостоверение № 1860 от 20.10.2020 г.,Волосникова А.А., заместитель заведующего по ВМР, удостоверение № 8912031 от 08.06.2021 г. 3) обучение сотрудников – 2 раза в год;4) обучение воспитанников по Годовому плану на 2022– 2023 учебный год; 5) эвакуационные учения проводятся 2 раза в год, последний акт проведения практической тренировки от 16.03.2022 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1) имеются в достаточном количестве 12 огнетушителей углекислотных2) имеется; 3) проведена проверка средств на срок годности май 2022 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;4) договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется в исправном состоянии (Журнал о текущей проверке работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре от 03.06.2021г.)2) договор от 24.01.2022 г. № 09/01/22-144дс ООО «ПолиКом – А» 3) имеется (акт ввода в эксплуатацию от 23.04.2020 г. на пульт ПО, находящейся в ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по России по Свердловской области»)  4) договор от 24.01.2022 г. № 654-22-ТМО ООО «Актай-Мониторинг»5) иные системы – отсутствуют  |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | 1) акт проверки ВПВ от 20.05.2022 г2) нет  |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | Зарег. 17.02.2021№ 65401360-ТО-001773 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | 1) Постановление о назначении административного наказания от 13.05.2021 г. № 374/082) 23) нет4) в наличии, приказ № 228/1 от 24.05.2021 г. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1) Маковень Светлана Анатольевна, заведующий, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» г. Екатеринбурга 15.10.2021 г. по программе «Обучение должностных лиц ДОУ»2) заведующий3) июль 2021 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) имеется пищеблок (для приготовления пищи), в каждой группе имеется буфетная (13), организация питания осуществляется в групповых помещениях (игровые комнаты)2) оснащен (100%) - электроплита 2 шт- жарочный шкаф – 1 шт- электромясорубка- 1 шт- универсальная машина – 1шт- холодильный шкаф – 2шт- бытовые холодильники -3 шт - картофелечистка – 1шт- электрокипятильник – 1шт 3) акт от 01.06.2021.4) самостоятельнодоговор на поставку продуктов:- ИП Щинова А.Р., договор № 144/06 от 01.07.2022 г - хлебобулочные изделия;- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛОБОДОТУРИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "НАДЕЖДА", договор № 240984 от 18.06.2022 г. - молочные продукты;- ООО «Компания Славянское», договор № 71-144-1 от 01.07.2022 - овощи, мясо, рыба, фрукты, крупы, бакалея, консервация.5) охват воспитанников 100% 6) паспортизация пищеблока имеется утверждена руководителем ДОУ |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится в соответствии с графиком с отметкой в санитарных книжках работников |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлен фильтр доочистки питьевой воды и УФ облучатель проточного типа - Ультафиолетовый стерилизатор воды Sterilight SC 1/2/S212RL |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акт № В0150221/144 от 15.02.2021 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор2) лицензия № ЛО-66-01-004779 от 03.07.2017 г. выдана Министерством здравоохранения Свердловской области (приложение № 40, осуществление медицинской деятельности в Медицинском кабинете Детского сада № 144)Лицензирование вакцинации имеется. Лицензия ЛО-66-01-003748 от 10.12.15 (приложение к лицензии от 10.12.15 № 57)3)обеспечены 100% по договору с МАУ«ДГП № 13» |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Акт отбора проб воды № 6886 от 10/06/2022 |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | оборудовано в соответствии с требованиями СанПиН: облучатели Vipra «РБН - Х-ХХ» в каждой группе, музыкальном зале, физкультурном зале, логопункте, изостудии, метод кабинете, пищеблоке |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входев образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на входв обеденную зону) | В наличии 2 дозатора на каждую входную группу |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | В наличии. Обеспечение всех сотрудников индивидуальными средствами защиты |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;свыше 250 человек – 10 штук) | В наличии. Свыше 250 человек – 18 шт |
| 47. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Нет предписаний |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | Утвержден:1) 23.01.20202) 23.01.20203) 23.01.20204) 23.01.2020 |
| 50. | Наличие ответственных лицпо антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  ответственный – заместитель руководителя по АХЧ Шандаров А.Ю., приказ № 85-О от 10.06.22 г;  |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 492) 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии.  |
| 53. | Обеспечение пропускногои внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В наличии. Договор ЧОП «Урал охрана» контракт № 0162300005322000416-144 от 18.04.2022 г. |
| 54. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) не предусмотрена1. нет

3) ЧОП «Урал охрана» контракт № 0162300005322000416-144 от 18.04.2022 г. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) есть, исправна;2) ФГУП «Охрана» Росгвардии (договор № 6781N00742 от 24/01/2022 г.) используется для экстренного вызова подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации  |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещенияо возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) есть, исправна2) ООО «ПолиКом-А» № 09/01/22-144д от 24.01.22 |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет2) нет3) отсутствие финансирования4) нет |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)в наличии, установка по периметру организации;2) установлено 24 камеры по периметру организации;3) вывод изображения на мониторы, находящиеся на вахте;5) ООО «ПолиКом-А» договор № 09/01/22-144д от 24.01.22 |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализациии средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) Отсутствует нет технической возможности |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии. Пост охраны |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствуют. Не предусмотрены |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Кодовый замок. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии  |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Не предусмотрено |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Не предусмотрено |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) имеется, целостность не нарушена;2) в удовлетворительном состоянии, высота ограждения в соответствии с требованиями СанПиН. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | В наличии |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 1 от 10.06.22 в соответствии с приказом № 85/1-О от 10.06.22 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | В наличии |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | В наличии 7 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | В наличии. Договор  |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет. Не предусмотрено. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный зам.зав по ВМР, Волосникова А.А приказ № 238-О от 01.06.2021 |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение |  ДОУ не осуществляет подвоз воспитанников, автобуса у ДОУ не имеется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | 1) имеется; Визуализированной стенд Паспорта дорожной безопасности расположен в холле 1 этажа 2)паспорт утвержден и согласован 21.06.2021.;  |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется уличная площадка с наличием учебно-тренировочного перекрестка по обучению детей правилам дорожного движения |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В наличии - 13 |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3. наличие и состояние тротуаров
4. на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1) имеется ограждение территории; 2) имеются пешеходный переход по ГОСТУ; 3) тротуар на маршрутах движения детей имеется, находится в удовлетворительном состоянии. |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственный за охрану труда – зам. рук. по АХЧ - Шандаров А.Ю., Приказ № 68-О от 08.04.2022 г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор от 08.10.2020 – 2023 г |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Зам. зав. по АХЧ - Шандаров А.Ю., удостоверение № 11052 от 01.07.2022 г.Заведующий – Маковень С.А., удостоверение № 11050 от 01.07.2022 г.Зам.зав. по ВМР – Волосникова А.А. №11049 от 01.07.2022Председатель профсоюзной организации Орешникова Л.А. №11051 от 01.07.2022 |
| 87. | Наличие плана работы по охране трудаи профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в ДОУ на 2022-2023 уч. г., утвержден руководителем 10.06.2022 г. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции (утверждены приказом № 217/1 от 05.04.21) |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1. Вводный – при приеме на работу
2. На рабочем месте два раза в год
 |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | 1. 42
2. 42
3. нет
4. 2027
 |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт помещений |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 годи последующие годы | Работы, обеспечивающие устранение нарушения значений термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя.Ремонт теплого пола в помещении группы № 4. |