|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида № 144, утвержден Распоряжением управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1443/46/36 от 14.08.2015 г  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  Серия 66 № 001923404 от 11.10.2002  свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  серия 66 № 006691036 от 24.01.2011 г.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ  серия 66 № 002285798 от 14.10.2002 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 934672 от25.08.2011 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 052079 от 26.08.2011 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1) лицензия на право ведения образовательной деятельности в наличии (№ Л035-01277-66/00196488, выдана МОПОСО 18 февраля 2011г., рег. № 13332, (бессрочно), имеется приложение № 1 к лицензии 66 № 000423 на осуществление образовательной деятельности (серия 66П01 № 0015648).  2) данные в лицензии соответствуют Уставу  3) дошкольное образование, дополнительные образовательные услуги (Фитбол, ИЗО-студия, Умелые ручки, Английский язык, Путешествие по сказкам, Обучение грамоте).  4) не требуется |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1) имеются: основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования, в группах общеразвивающей направленности, принята Педагогическим советом, протокол № 4 от 31.05.2022 г, приказ № 82/3 - О от 03.06.2022 г.  адаптированная образовательная программа дошкольного образования, в группах компенсирующей направленности, принята Педагогическим советом, протокол № 4 от 31.05.2022 г, приказ № 82/3 - О от 03.06.2022 г |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1) имеется Программа развития на 2022-2025 гг. принята на Педагогическом совете протокол № 3 от 03.02.2022 г., утверждена заведующим МБДОУ приказ № 64-О от 05.04.2022 г., согласована Начальником Департамента образования Администрации города Екатеринбурга К.В. Шевченко |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) имеется: проект Годового плана работы МБДОУ – детский сад  комбинированного вида № 144 на 2022-2023 учебный год.  2) принят Педагогическим советом протокол № 4 от 31.05.2022 г., утвержден заведующим Приказ № 82/3 - О от 03.06.2022 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) всего (единиц) -1;  2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц)- 1; |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) в одну смену с 7.30. до 18.00 ч.;  2) в первую смену обучаются:  количество групп - 13;  количество воспитанников в них-320;  3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1) проектная мощность -300,  2) количество групп по комплектованию- 13,  3) планируемое количество воспитанников на момент проверки- 140,  4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий -0,  5) наличие превышения допустимой численности обучающихся- 0. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  - администрация – 3,00 ст.;  - воспитатели, педагоги-специалисты (всего) – 32,25ст.,  в том числе;  воспитатели – 20,75 ст;  - иные работники – 24,75 ст;  2) по факту:  - администрация – 3,00 ст;  - воспитатели, педагоги-специалисты (всего) – 30,25 ст.;  воспитатели (в т.ч. старший воспитатель)– 16 чел;  - иные работники – 24,75 ст.;  3) вакансий – нет. |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | акты технического контроля:  1) канализации № 1 от 10.06. 2022 г;  2)отопления № 3 от 10.06.2022 г;  3) водоснабжения № 2 от 10.06.2022 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | оснащено в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены в соответствии с реализуемой программой (100%) |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии  с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских не имеется |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | Имеется спортивный зал  акт готовности № 1 от 10.06.22 |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется в достаточном количестве в соответствии с образовательной программой,  акт № 1 от 10.06.22 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Имеется. Состояние удовлетворительное, № 1 от 10.06.22 |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | Оборудование соответствует ГОСТ, акт № 1 от 10.06.22 |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание 241/1/1 от 23.03.21 ГУ МЧС России по Свердловской области  2) 1  3) нет  4) в наличии, утвержден приказом заведующего Маковень С.А. № 216/2 - О от 29.03.2021  5) в наличии |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Шандаров А.Ю., заместитель заведующего по АХЧ приказ № 89-О от 10.06.22 г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Маковень С.А.., заведующий, удостоверение № № 1810 от 26.05.2020 г. АНО ДПО УЦ «Фармацевт»;  2)Шандаров А.Ю., заместитель заведующего по АХЧ, удостоверение № 1860 от 20.10.2020 г.,  Волосникова А.А., заместитель заведующего по ВМР, удостоверение № 8912031 от 08.06.2021 г.  3) обучение сотрудников – 2 раза в год;  4) обучение воспитанников по Годовому плану на 2022– 2023 учебный год;  5) эвакуационные учения проводятся 2 раза в год, последний акт проведения практической тренировки от 16.03.2022 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) имеются в достаточном количестве 12 огнетушителей углекислотных  2) имеется;  3) проведена проверка средств на срок годности май 2022 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется в исправном состоянии (Журнал о текущей проверке работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре от 03.06.2021г.)  2) договор от 24.01.2022 г. № 09/01/22-144дс ООО «ПолиКом – А»  3) имеется (акт ввода в эксплуатацию от 23.04.2020 г. на пульт ПО, находящейся в ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по России по Свердловской области»)  4) договор от 24.01.2022 г. № 654-22-ТМО ООО «Актай-Мониторинг»  5) иные системы – отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) акт проверки ВПВ от 20.05.2022 г  2) нет |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | Зарег. 17.02.2021  № 65401360-ТО-001773 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Постановление о назначении административного наказания от 13.05.2021 г. № 374/08  2) 2  3) нет  4) в наличии, приказ № 228/1 от 24.05.2021 г. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) Маковень Светлана Анатольевна, заведующий, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» г. Екатеринбурга 15.10.2021 г. по программе «Обучение должностных лиц ДОУ»  2) заведующий  3) июль 2021 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, по договору  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) имеется пищеблок (для приготовления пищи), в каждой группе имеется буфетная (13), организация питания осуществляется в групповых помещениях (игровые комнаты)  2) оснащен (100%)  - электроплита 2 шт  - жарочный шкаф – 1 шт  - электромясорубка- 1 шт  - универсальная машина – 1шт  - холодильный шкаф – 2шт  - бытовые холодильники -3 шт  - картофелечистка – 1шт  - электрокипятильник – 1шт  3) акт от 01.06.2021.  4) самостоятельно  договор на поставку продуктов:  - ИП Щинова А.Р., договор № 144/06 от 01.07.2022 г - хлебобулочные изделия;  - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛОБОДОТУРИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "НАДЕЖДА", договор № 240984 от 18.06.2022 г. - молочные продукты;  - ООО «Компания Славянское», договор № 71-144-1 от 01.07.2022 - овощи, мясо, рыба, фрукты, крупы, бакалея, консервация.  5) охват воспитанников 100%  6) паспортизация пищеблока имеется утверждена руководителем ДОУ |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится в соответствии с графиком с отметкой в санитарных книжках работников |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлен фильтр доочистки питьевой воды и УФ облучатель проточного типа - Ультафиолетовый стерилизатор воды Sterilight SC 1/2/S212RL |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации  с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт № В0150221/144 от 15.02.2021 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор  2) лицензия № ЛО-66-01-004779 от 03.07.2017 г. выдана Министерством здравоохранения Свердловской области (приложение № 40, осуществление медицинской деятельности в Медицинском кабинете Детского сада № 144)  Лицензирование вакцинации имеется. Лицензия ЛО-66-01-003748 от 10.12.15 (приложение к лицензии от 10.12.15 № 57)  3)обеспечены 100% по договору с МАУ  «ДГП № 13» |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Акт отбора проб воды № 6886 от 10/06/2022 |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | оборудовано в соответствии с требованиями СанПиН: облучатели Vipra «РБН - Х-ХХ» в каждой группе, музыкальном зале, физкультурном зале, логопункте, изостудии, метод кабинете, пищеблоке |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии 2 дозатора на каждую входную группу |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | В наличии. Обеспечение всех сотрудников индивидуальными средствами защиты |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;  свыше 250 человек – 10 штук) | В наличии. Свыше 250 человек – 18 шт |
| 47. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков  с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Нет предписаний |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Утвержден:  1) 23.01.2020  2) 23.01.2020  3) 23.01.2020  4) 23.01.2020 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | ответственный – заместитель руководителя по АХЧ Шандаров А.Ю., приказ № 85-О от 10.06.22 г; |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей  по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 49  2) 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В наличии. Договор ЧОП «Урал охрана» контракт № 0162300005322000416-144 от 18.04.2022 г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) не предусмотрена   1. нет   3) ЧОП «Урал охрана» контракт № 0162300005322000416-144 от 18.04.2022 г. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) есть, исправна;  2) ФГУП «Охрана» Росгвардии (договор № 6781N00742 от 24/01/2022 г.) используется для экстренного вызова подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) есть, исправна  2) ООО «ПолиКом-А» № 09/01/22-144д от 24.01.22 |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет  2) нет  3) отсутствие финансирования  4) нет |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)в наличии, установка по периметру организации;  2) установлено 24 камеры по периметру организации;  3) вывод изображения на мониторы, находящиеся на вахте;  5) ООО «ПолиКом-А» договор № 09/01/22-144д от 24.01.22 |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) Отсутствует нет технической возможности |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),  контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии. Пост охраны |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствуют. Не предусмотрены |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Кодовый замок. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Не предусмотрено |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Не предусмотрено |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) имеется, целостность не нарушена;  2) в удовлетворительном состоянии, высота ограждения в соответствии с требованиями СанПиН. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | В наличии |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 1 от 10.06.22 в соответствии с приказом № 85/1-О от 10.06.22 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | В наличии |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | В наличии 7 |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | В наличии. Договор |
| 73. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет. Не предусмотрено. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный зам.зав по ВМР, Волосникова А.А приказ № 238-О от 01.06.2021 |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного  за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | ДОУ не осуществляет подвоз воспитанников, автобуса у ДОУ не имеется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется; Визуализированной стенд Паспорта дорожной безопасности расположен в холле 1 этажа  2)паспорт утвержден и согласован 21.06.2021.; |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется уличная площадка с наличием учебно-тренировочного перекрестка по обучению детей правилам дорожного движения |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В наличии - 13 |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3. наличие и состояние тротуаров 4. на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется ограждение территории;  2) имеются пешеходный переход по ГОСТУ;  3) тротуар на маршрутах движения детей имеется, находится в удовлетворительном состоянии. |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственный за охрану труда – зам. рук. по АХЧ - Шандаров А.Ю., Приказ № 68-О от 08.04.2022 г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор от 08.10.2020 – 2023 г |
| 86. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Зам. зав. по АХЧ - Шандаров А.Ю., удостоверение № 11052 от 01.07.2022 г.  Заведующий – Маковень С.А., удостоверение № 11050 от 01.07.2022 г.  Зам.зав. по ВМР – Волосникова А.А. №11049 от 01.07.2022  Председатель профсоюзной организации Орешникова Л.А. №11051 от 01.07.2022 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма в ДОУ на 2022-2023 уч. г., утвержден руководителем 10.06.2022 г. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции (утверждены приказом № 217/1 от 05.04.21) |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 90. | Организация и проведение инструктажей  по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1. Вводный – при приеме на работу 2. На рабочем месте два раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1. 42 2. 42 3. нет 4. 2027 |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт помещений |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Работы, обеспечивающие устранение нарушения значений термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя.  Ремонт теплого пола в помещении группы № 4. |